附件三：

马边彝族自治县人民医院纯水机耗材报价表

| 序号 | 耗材名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英砂 | 8-12目 | kg | 250 |  |  |
| 2 | 活性炭 | 碘值大于900 | kg | 100 |  |  |
| 3 | 软化树脂 | 001-7s | L | 150 |  |  |
| 4 | 反渗透膜 | 4040 | 支 | 10 |  |  |
| 5 | PP滤芯 | 20寸 | 支 | 3 |  |  |
| 总计：¥ 大写： |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.耗材数量以实际更换数量为准。 2.报价应包括所有耗材供应、运输、安装调试、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务、税费等价格。 3.投标供应商必须保证所投耗材为全新、未使用过的耗材。 4.生产备货（含首次验收不合格整改时间）、发运到位总时间不超过1个月。 5.交货地点：马边彝族自治县人民医院消毒供应科。 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签名（或盖章）：              供应商名称（公章）：                                        日期：     年    月    日