附件3：

马边彝族自治县人民医院血液透析用制水设备耗材报价单

| 序号 | 耗材名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反渗透膜 | 8040 | 支 | 3 |  |  |
| 总计：¥ 大写： |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、耗材数量3支，超低压节能型，膜材质：芳香族聚酰胺复合材料。 - 详细技术要求： 面积（ft2）; 脱盐率（%）; 产水量GPD（m3/d）; 测试压力psi（bar）; 特性产水量GPD/psi（LMH/bar）. 400; 99.3; 12000（45.5）; 150（10.5）; 0.2（4.86）. 3、提供血液透析用制水设备厂家的服务授权书。 4、报价应包括所有耗材供应、运输、安装调试、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务、税费等价格。 5、投标供应商必须保证所投耗材为全新、未使用过的耗材。 6、生产备货（含首次验收不合格整改时间）、发运到位总时间不超过1个月。 7、售后服务人员，需持有水处理厂家培训合格的血液透析用制水设备维修上岗证书。（提供相关证明材料）。 8、提供的耗材质保期为1年。（以每月水质检测合格为准） 9、交货地点：马边彝族自治县人民医院血液透析中心（马边彝族自治县中医医院5楼血液透析中心）。 |

法定代表人或授权代表签名（或盖章）：              供应商名称（公章）：                                        日期：     年    月    日